附件

合肥工业大学空调使用管理暂行办法

为进一步规范学校空调使用，确保空调设备安全、经济运行,营造良好的教学、科研、学习和生活环境，特制定本办法。

第一章  总则

第一条 本办法适用范围，包括学校办公、教学、科研和学生学习、生活场所的空调及配套设施。

第二条 本办法规定的空调及配套设施，包括中央空调（含Vrv）、空调挂机（柜机）、外机、遥控器、专用插座、外机托架，以及空调计费与管理系统、电力供应系统等。

第二章  管理职责

第三条  学校总务部负责空调能源管理工作。

第四条  校内各单位是空调日常使用和管理的责任主体，应依据本办法制定空调管理实施细则，并确定专人负责。

第三章  空调安装

第五条  各单位安装空调之前须向总务部申报，经审批后方可安装。

第四章  空调维护

第六条 中央空调（含Vrv）及学生公寓空调的日常维护由对外托管单位负责，各办公区域及实险室空调的日常维护由各使用和管理单位负责，学生公寓空调维护详见第五章。（保修期内的空调维护，应由空调供应商做好日常维保工作，相关部门做好督查工作）。保修期外的空调维修，由总务部根据有关规定，通过招标或其他方式对外托管，由使用单位或管理部门联系、督促维保单位做好日常维保工作。

第七条  任何单位和个人不得私自拆卸、打开室内机、室外机，或随意移动、损坏配电设施（插座、线路、断路器等），出现故障应及时报修。

第八条  房屋功能调整时，原则上不得移机，如需移机，或拆除、增加空调，须报国有资产管理办公室审核后报总务部备案。

第九条  凡因使用不当或违规操作，造成的人身伤害或设备损坏的，由违规操作者承担一切责任。

第十条  中央空调（含Vrv）及学生公寓空调用能计量系统的维修保养经费，由总务部根据招标结果提出预算，经财务部审核，报学校批准，列入年度财务预算。

第五章  节能管理

第十一条  空调使用时间，原则上夏季从6月1日开始，9月20日结束；冬季从12月1日开始，2月28日结束。

第十二条  寒暑假、周末、节假日、晚自习等期间，各中央空调(含Vrv)区域所属责任单位根据实际情况，可调整使用区域，合理开放，以减少用能消耗。

第十三条  非使用季节，关闭各中央空调(含Vrv)总电源。

第十四条  夏季空调温度设置应不低于26摄氏度，冬季空调温度设置应不高于20摄氏度。

第十五条  各责任单位要切实加大节能宣传，教育师生员工增强节能意识，使用时关闭门窗，做到人走关机或提前关机，严禁室内无人时空调运行，加强对空调节能工作监督检查，确保使用效果和节约用能。

第十六条  对超出正常使用年限的空调，由各主管单位汇同国有资产管理办公室按相关程序及时报废、更换。

第六章  学生公寓空调使用和管理

第十七条  学生入学时，应对学生进行空调使用和管理教育。

第十八条  学生公寓空调使用、管理、维护等，按合肥工业大学与租赁方签定的协议执行。

第十九条  学生公寓空调实行有偿使用，费用自理，自主管理，通过一卡通预付费方式，先交费后使用，欠费停机、缴费开机。电价执行市供价格。

第二十条  学校对家庭经济困难学生使用空调予以补助，补助学生原则上为学校贫困生档案库中的学生，具体补助由学工部或各学院视情统筹实施。补助经费从各学院学生困难补助经费中列支。

第二十一条  物业服务中心对教学楼、学生公寓的空调使用进行现场监管。

第七章  空调安全使用

第二十二条  师生员工要按照空调使用操作规范，科学操作、安全使用。

第二十三条  在空调使用过程中若出现异常情况，应快速切断空调电源，立即向维护单位报修，不得私自拆修。

第二十四条  空调插座为专用插座，不得接插其他电器，严禁接插大功率电器。

第二十五条  不得将空调线路与照明线路串接使用，也不得从楼层其它公共部位接线用电，防止不同电源点线路短路事故和其他安全隐患发生。

第二十六条  严禁在空调电源线上栓接绳索或晾晒物品，不得在空调内外机及支架上堆放、悬挂物品，不得在空调设备上乱写、乱画、乱贴、乱刻。

第二十七条  空调运行过程中，严禁带水触碰空调设备，不得直接用水冲洗设备。禁止使用钝器、锐器等对系统设备及其供电线路实施敲、砸、烧等不文明行为。

第二十八条  对违反上述规定的相关责任人，一经发现，给予批评教育；造成后果的，除给予纪律处分外，相关责任人还应承担经济赔偿责任和法律责任。

第八章  附则

第二十九条  若出现外围电力保障条件受限或学校内部电力设施超载、危及电网安全等情况，应服从学校统一电力调度。

第三十条  本办法自学校印发之日起试行，由总务部负责解释。